## Slide 1: Design and Implementation of an ECG Analog Front-End Bota Andrei-Daniel, Robert Groza

## Slide 2
SCHEMA BLOC

## Slide 3
Electrozi

## Slide 5
pROTECTIE

## Slide 6
Rld circuit

## Slide 7
Rld circuit

## Slide 8
Psu

## Slide 9
Ina

## Slide 10
fts
Parametru | Simbol | Valoare Proiectată
Frecvența de tăiere | fc | 50m Hz
Amplificarea nominală | A0 | 20dB
Frecvența de stop | fs | 10m Hz
Atenuarea la fs | As | -40 dB
Număr poli | n | 3

## Slide 11
notch
Parametru | Valoare
Frecvența de taiere | 50 Hz
Atenuarea la fs | 40 dB
Câștig (A0) | 0dB

## Slide 12
ftj
Parametru | Simbol | Valoare Proiectată
Frecvența de tăiere | fc | 150 Hz
Amplificarea nominală | A0 | 14 dB
Frecvența de stop | fs | 500 Hz
Atenuarea la fs | As | 40 dB
Număr poli | n | 4

## Slide 14
Zgomot măsurat :5.38 mV (p-p)
Nivel de zgomot referit la intrare (RTI):10.76µV
Normă Diagnostic Medical (IEC):
< 30 µV

## Slide 15
PCB SCHEMATIC

## Slide 16
LAYOUT
PSU
PROTECTIE,ACHIZITIE SEMNAL
NOTCH
FTJ
FTS
VREF,
RLD
37.5 mm
42 mm